Figura 1. Perda de carga determinada e estimadas pelas equações de Hazen-Williams, Swamee & Jain e Blasius.

Figura 2. Perda de carga determinada e estimadas pelas equações de Hazen-Williams, Swamee & Jain e Blasius em escala logarítimica.

Tabela 1. Perda de carga determinada em manômetro de mercúrio e estimada pelos métodos de Hazen-Williams, Swamee & Jain e Blasius.

| Leitura (mm) |  | hf= 12,596 h' | Tempo coleta |  | Volume coletado |  | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inferior | Superior | mc.a. | (s) |  | (L) |  | (m3 s-1) |
| 8 | 23 | 0,39 | 49,91 |  | 21,5 |  | 0,000431 |
| 27 | 43 | 0,88 | 38,85 |  | 27,7 |  | 0,000695 |
| 57 | 70 | 1,6 | 30,62 |  | 28,8 |  | 0,00094 |
| 91 | 104 | 2,46 | 21,72 |  | 26,4 |  | 0,00121 |
| 133 | 145 | 3,5 | 27,23 |  | 38,7 |  | 0,00142 |
| V | Reynolds | Hazen-Williams |  | Swamee & Jain |  | Blasius |  |
| (m s-1) | (VD/visc.) | (m/100m) |  | (m/100m) |  | (m/100m) |  |
| 0,88 | 27.782 | 3,78 |  | 4,13 |  | 4,08 |  |
| 1,42 | 34.901 | 9,1 |  | 9,73 |  | 9,42 |  |
| 1,91 | 47.277 | 16 |  | 16,82 |  | 15,98 |  |
| 2,48 | 61.386 | 25,5 |  | 26,64 |  | 24,86 |  |
| 2,9 | 71.666 | 34,3 |  | 35,78 |  | 32,9 |  |